公开招标文件

招标编号：FJSX(GK)2022-087号

项目名称：屏山社区视频显示音频扩声监控系统等货物类采购项目

采 购 人：福建省福州市鼓楼区华大街道屏山社区居民委员会

福建省顺鑫招标代理有限公司

二0二二年十一月

---------------------------------

地    址：福州市仓山区杨周路21号钱隆汇金中心1号楼701

电    话：0591－83765885

邮    编：350001

传    真：0591－83765885

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章 招标内容及要求	23

第四章  采购合同（参考文本）	47

第五章  投标文件格式	51

# 注：本招标文件共81页（含封面），请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自购买招标文件之日起二日内向福建省顺鑫招标代理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负

# 第一章  投标邀请

福建省顺鑫招标代理有限公司受[福建省福州市鼓楼区华大街道屏山社区居民委员会]委托,对[屏山社区视频显示音频扩声监控系统等货物类采购项目]进行国内公开招标,欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

一、招标编号：FJSX(GK)2022-087号

二、招标服务名称、服务年限及主要技术规格：见附表：招标货物一览表

三、最高限价：预算金额作为最高限价，超过最高限价的报价视为无效报价。

四、招标文件购买时间：招标文件购买时间：2022年12月 01日至2022年12月07日（双休日及节假日除外）上午8:30至12:00、下午14：30至17:00。地点：福建省顺鑫招标代理有限公司( 地址：福州市仓山区杨周路21号钱隆汇金中心1号楼701（6层）)

五、招标文件每份售价200元（包含电子文档），售后不退。如需邮寄，另加50元人民币特快专递费（报名方式有两种投标人可自行选择，如下：1、直接至我司办理【无需携带任何报名资料】。2、本地或异地购买招标文件者，将购买招标文件款汇到本公司账户，同时将电汇底单复印件及领取标书登记表（格式详见下表）写明后将扫描件发至（3588643361@qq.com），未及时将《领取标书登记表》发送至我公司，引起的一切后果由投标人自行承担。本招标代理公司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。）

六、投标截止时间：投标文件应于2022年12月21日上午09：30之前递交到福建省顺鑫招标代理有限公司( 地址：福州市鼓楼区鼓屏路124号三层办公楼)，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

七、开标时间：2022年12月21日上午09：30（北京时间）

开标地点：福建省顺鑫招标代理有限公司

地    址：福州市鼓楼区鼓屏路124号三层办公楼

八、质疑期限：供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人(采购代理机构)提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(一)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(二)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三)对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

九、以上如有变更，福建省顺鑫招标代理有限公司会通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

十、潜在投标人参加本项目须在第4条规定的时间内到本招标代理机构购买招标文件，应填写《领取招标文件登记表》，方为有效报名，且购买招标文件时的公司名称应与投标时的公司名称一致，本招标公司不接受未购买招标文件的投标人投标，且可以不予以书面通知招标文件更改补充内容等（如果有的话）。

招标代理机构：福建省顺鑫招标代理有限公司

地  址：福州市仓山区杨周路21号钱隆汇金中心1号楼701（6层）

邮  编：350001

项目负责人：李丽云                           电子邮件：3588643361@qq.com

电  话：0591－83765885                       传    真：0591－83765885

| 投标保证金专用账户 | 开户名称：福建省顺鑫招标代理有限公司 |
| --- | --- |
|  | 开户银行：兴业银行福州仓山支行 |
|  | 账 号：117100100100098288 |
| 购买招标文件及招标服务费 专用账户 | 开户名称：福建省顺鑫招标代理有限公司 |
|  | 开户银行：华夏银行股份有限公司福州晋安支行 |
|  | 账 号：12255000000186362 |

领取标书登记表

招标文件编号：

项目名称：

投标人公司名称：

联系人： E-mail： 所投合同包号：

手机： 电话： 传真：

邮寄地址：

招标货物一览表：

| 合同包 | 品目号 | 服务名称 | 数量 | 合同包预算最高限价 | 交投标保证金数额 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 屏山社区视频显示音频扩声监控系统等货物类采购项目 | 1项 | 498000元 | 4980元 | 详见第三章 |
| 交货时间：自合同签订之日起7个工作日内交付。 |

注：

1、投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、投标人的报价为固定包干价，包括但不仅限于人工费、材料费、措施费、管理费、规费、税金等费用。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

## 本须知前附表的条款项号是与《投标人须知》中条款的项号对应的，如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：屏山社区视频显示音频扩声监控系统等货物类采购项目 采购人名称：福建省福州市鼓楼区华大街道屏山社区居民委员会 项目内容：详见招标货物一览表 招标编号：FJSX(GK)2022-087号 |
| 2 | 3 | 资格标准： 1、有能力提供本招标文件所述货物或服务的具备独立法人（或其分支机构）资格，具备有效的企业营业执照。（注：营业执照副本复印件必须加盖公章。） 2、投标人应当提供下列材料： （A）投标人财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料； a：财务状况报告的证明材料，是指提供会计事务所出具的2021年年度审计报告；或者基本户开户银行出具的资信证明原件。 b：依法缴纳税收的证明材料，是指提供2022年05月至2022年10月任一个月缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件。 C：社会保障资金的证明材料，是指提供2022年05月至2022年10月任一个月缴纳社会保险的凭据；或者提供不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。 （B）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； a：具备履行合同所必需的设备，是指提供具备履行合同所必须的办公场所的场地证明（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件）。 b：专业技术能力的证明材料，是指为本项目提供人员情况汇总表。 （C）参加本项目投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。并同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。（说明：1、应同时提供两个网站查询记录；2、不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。） （D）投标人必须提供无行贿犯罪说明或承诺函（格式自拟）。 3、一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标： （1）法定代表人(单位负责人）为同一人的两个及两个以上法人； （2）母公司与绝对控股子公司； （3）均为同一法人或自然人直接或间接持股50%及以上的被投资公司。 4、投标人不得与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。 5、本项目不接受联合体投标。 评标委员会对投标方所提供的资格类文件仅负审核的责任。即使投标方所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标方后，如发现投标方所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标方中标资格并追究中标方的法律责任。 注：投标人在投标（响应）时，可选择提供资格标准中第二点（A）项相关承诺函 （详见附件），如若提供承诺函无需再提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料。中标后采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。中标人当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。 本项目专门面向中小企业采购，为货物类采购项目。所属行业为工业，各供应商须提供中小企业声明函，否则按无效响应处理。 供应商为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 供应商为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 注：投标人提交以上文件或证明的所有复印件应是最新（有效）、清晰、加盖持有者公章。投标人必须满足以上所有资格条件，有任何一条不满足，都将导致其投标文件按无效标处理。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 | 11.1 | 投标文件递交地址：福建省顺鑫招标代理有限公司( 地址：福州市鼓楼区鼓屏路124号三层办公楼) 投标截止时间：2022年12月21日上午09：30（北京时间） |
| 5 | 12 | 投标保证金： 本项目不接受现金形式提交的投标保证金。投标人应以银行转账或电汇等公对公（非现金）形式提交投标保证金，并保证于开标前一工作日到达本公告提供的账户上，招标代理机构将以开户银行提供的投标保证金到帐时间为依据进行确认。投标保证金未按上述规定到达指定账户的投标文件将被拒绝。（投标保证金转账时应注明所投标的招标编号和汇款单位名称。 |
| 6 | 19.1 | 评标标准： 合同包1评标方法：综合评分法（详见附件A） |
| 7 |  | 招标服务费：本项目招标代理服务费按包干价5000元收取，招标代理服务费由中标人支付。招标文件内若有冲突条款的，以本条规定为准。 |
| 8 | 23.1 | 招标项目行政监督部门：采购单位监督管理办公室或采购单位纪检监察室。 |
| 9 |  | 预算金额作为最高限价： 本项目的投标总价设最高限价详见“招标货物一览表”，若投标人所报投标总价超过招标文件规定的最高限价，则该投标人的投标文件将被视为无效投标。 |
| 10 |  | 1、投标人若出现下列情形之一的，按无效投标处理： (1) 投标邀请的第4点：未在规定的时间内购买招标文件； (2) 投标邀请的第6点：未在规定的时间内递交投标文件； (3）投标人须知前附表的第2项号：未满足资格标准； (4）投标人须知前附表的第3项号：投标有效期不满足； (5）投标人须知前附表的第5项号：未按规定的时间内缴交投标保证金； (6）投标人须知前附表的第9项号：投标报价超出最高限价； (7）附件A：技术部分评分：技术部分最终得分低于技术部分总分50%； (8）投标人须知的第8.1条款、第9.2条款、第13条款、第14.1～14.6条款、第17.2～17.3条款、第17.4条款、第19.3条款规定； (9) 投标人投标文件中承诺的交货期、付款方式、售后服务必须满足招标文件要求，若投标人的承诺不满足招标文件要求或未在投标文件中做出承诺的将被视为未实质性响应招标文件要求，视为无效投标。 (10) 出现第三章招标内容及要求中无效投标规定的； 2、出现下列情形之一的，按废标处理： (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的； (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； (4)不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； (5)不同的投标人的法定代表人(单位负责人）、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； (6)由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的； (7)有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 |

附件：

资格承诺函

致：             (采购人、采购代理机构）

我 单 位 参 与 （项目名称） （项目编号：              ）项目的政府

采购活动，现承诺如下：

- 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

- 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收 证明材料

- 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳社会 保障资金证明材料

若我单位承诺不实， 自愿承担提供虚假材料谋取中标、 成交的法律责任。

承诺供应商 （全称并加盖公章）：_____________

单位负责人或授权代表 （签 字 ：_____________

日期：_____________

说明：

1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可刪减承诺事项，如刪去承诺第 1 项的，则应按采购文件要求 提供财务状况报告。

附件A：

本项目合同包一采用综合评分法。

本项目按两阶段评标，具体如下

（一）第一阶段进行技术商务部分评标，开标一览表及报价部分投标文件在唱标后，先密封保管。采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

（二）第二阶段进行价格部分评标，经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并在各项优惠政策加分基础上计算出各投标人价格部分的得分。

（三）按照两阶段评标加总后的总得分由高到低排序，根据招标文件的规定推荐一名中标候选人。评委会按最终评标得分由高到低顺序推荐中标候选人若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。若出现以上评审结果均相同的情况时，评标委员会将在有关监督人员的监督下以随机现场抽取的方式确定中标候选人。

评委对技术、商务部分评分结果统计时应取小数点后的2位数。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人依法确定中标人。招标人应当依法确定排名第一的中标候选人为中标人。

合同包1分值分布如下：

PT：技术部分评分           满分55分

PB：商务部分评分           满分15分

PF：报价部分评分           满分30分

PG：评审加分（如有的话）

PT和PB部分的最终得分分别计算，计算方法：将所有评委的评分相加求平均值，四舍五入后保留小数点后2位。

PT、技术部分评分（满分55分）

| 评分项目 | 具体评分细则 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| A1、技术响应情况 | 据投标人对第三章招标内容及要求二、技术和服务要求中的各项配置要求的响应并结合相关佐证材料（如有要求）由评委进行评分：完全满足招标文件技术参数要求的得53分，标注▲的参数为重要产品，每偏离一项扣3分（共计6个品目，18分），正偏离不加分，未标注符号的技术参数每负偏离一项扣0.5分(共计70个品目，35分)，扣完为止，未提供的不得分。 | 53 |
| 4、项目实施方案 | 根据投标人针对本项目提供的项目实施表述方案，由评委进行打分：内容完整、合理、符合逻辑、条理清晰的得2分；内容较完整、较合理、基本符合逻辑、有条理的得1分；内容不够完整、合理、逻辑、条理方面不清晰的，未提供的不得分。 | 2 |

PB、商务部分评分（满分15分）

| 评分项目 | 具体评分细则 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 1、业绩 | 根据各投标人在所完成的与本项目同类型业绩情况进行评分，提供一份完整的业绩材料的得1分，满分3分。【投标人须列表并提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。】未提供或提供不全的不得分。 | 3 |
| 2、实施团队 | 根据各投标人提供的为本项目拟配备项目组其他成员情况进行评分，项目组其他成员具备软件设计师或系统集成项目管理工程师或高级工程师（计算机网络或电子信息工程专业），每提供1本证书得0.5分，本项满分3分。（投标人需提供上述相关证书复印件相关人员前六个月内其中一个月的（不含投标当月）社保证明并加盖公章佐证，未提供或提供不全的不得分。） | 3 |
| 3、服务承诺 | 投标人承诺在质保期内有重大活动时提供派遣现场人员值班服务的得3分。承诺函格式自拟，未提供不得分。 | 3 |
| 3、服务响应 | 投标人承诺在接到业主维护通知时4个小时内能到达现场，如果设备无法维修好，提供同等备品保障活动正常进行的得3分，承诺函格式自拟，未提供不得分。 | 3 |
| 5、售后服务 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，由评委进行打分：内容完整、合理、符合逻辑、条理清晰的得3分；内容较完整、较合理、基本符合逻辑、有条理的得2分；内容不够完整、合理、逻辑、条理方面不清晰的得1分，未提供的不得分。 | 3 |

PF、投标产品价格得分（满分30分）

A=（H/Hn）×30

A：投标人报价得分

H：评标基准价即合格投标人中的最低报价

Hn：各投标人投标报价

计算分数时四舍五入取小数点后两位。

加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 6.8 | (1)根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）以及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)，节能产品政府采购品目清单中的台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（若有附件，应至少提供附件中可体现所投产品页面的复印件）及《节能产品政府采购品目 清单》内所对应品目页面的复印件，认证证书中的产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》中对应品目的依据的标准，否则投标无效。 (2)根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)以及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)，对所投节能(非强制类产品)、环境标志产品实施政府优先采购，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标准产品认证证书复印件（若有附件，应至少提供附件中可体现所投产品页面的复印件）及《节能产品政府采购品目清单》、《环境标准产品政府采购品目清单》内所对应品目页面的复印件，认证证书中的产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》、《环境标准产品政府采购品目清单》中对应品目的依据的标准，否则不予优先采购即不享受以下评审优惠条件。节能(非强制类产品)、环境标志产品评审优惠内容及幅度如下： ①、若同一合同包内的节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额20%(含20%)以下的，将分别给予节能、环境标志产品价格评标项和技术评标项标准总分值4％的加分； ②、若同一合同包内节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%(含50%)的，将分别给予节能、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值6％的加分； ③、若同一合同包内节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值8％的加分。注：节能产品政府采购品目清单，以下简称“节能清单”；环境标准产品政府采购品目清单以下简称“环境清单”。本次政府采购活动已经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清单、环境清单。对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能(非强制类)、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

价格扣除的规则如下：

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额超过该采购包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

一、  说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的服务采购。

2.定义

2.1“采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2“招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3“招标代理机构”系指福建省顺鑫招标代理有限公司。

2.4“投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5“服务”系指招标文件第三章招标内容及要求规定的服务、培训以及其他类似的义务。

3.合格的投标人：详见投标人须知前附表中的资格标准。

4.投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、  招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

(1)投标邀请

(2)投标人须知

(3)招标内容及要求

(4)合同主要条款

(5)投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7.招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  投标文件的编写

8.要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视为无效投标。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种设备或服务只能有一个报价。

9.投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写，各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2招标文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的投标人提供的证明文件/材料的原件属于非中文描述的，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。

※若提供的中文译本不符合上述要求，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。

10.投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列部分：投标文件应包括第五章的所有附件及投标人根据招标项目的特点提供的其他文件。

11.投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足按无效投标处理。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12.投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以银行汇票、银行转帐或银行电汇形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

12.7在中标人支付所有招标服务费并签订合同（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

(3)中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费、提交履约保证金；

(4)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13.投标文件的格式

13.1投标人的投标文件由资格及资信证明部分、技术商务标和报价部分三部分组成，并按以下要求制作，否则视为无效投标：

（1）投标文件的资格及资信证明部分、技术商务标、报价部分须提供正本一份，副本四份。技术商务部分不得出现报价内容。

（2）在投标文件封面上和密封袋上分别标明“投标文件报价部分”、“资格及资信证明部分”和“投标文件技术商务部分”。 投标文件正本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并加盖骑缝公章(或每页加盖公章)。并在封面标明“正本”字样，在投标人名称栏加盖公章。投标文件副本可用正本的完整复印件，投标文件副本应与正本一致，并在封面标明“副本”字样。正本与副本内容如有不一致之处，则以正本为准。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人(单位负责人）或者其授权代表在第五章投标文件格式中出现签名和盖章的相应处签名并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人(单位负责人）授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供服务符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供服务主要内容的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人(单位负责人）或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本文件第二章的要求和第五章规定的具体格式编写投标文件的，视为无效投标。

13.8招标文件中要求投标人提供的所有资质证书、资格证明文件等投标响应材料必须在有效期内，复印件加盖投标人公章，否则视为无效。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件资格及资信证明部分、报价部分和技术商务部分正本用密封袋密封，三部分的全部副本也用密封袋密封（即：投标文件共要包封2份：资格及资信证明部分正本、报价部分正本、技术商务部分正本包封1份，报价全部副本、技术商务全部副本、资格及资信证明部分全部副本包封1份），并标明招标编号、招标项目、投标人名称、报价部分、技术商务部分及“正本”或“副本”字样，且在封口处盖上骑缝公章。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

投标人必须提供电子版一份(光盘或闪存介质，word格式)，电子版内容应与正本一致。（随投标文件报价正本一起密封）。

14.2每一信封密封处应注明“于         之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.4投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.5投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.6投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.7投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15.开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容，唱标结束，宣读后的开标一览表由招标代理机构统一重新密封。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

15.4投标人未派出人员参加开标会的，其唱标内容由福建省顺鑫招标代理有限公司记录后，按“投标人无确认”处理(即：投标人不得在开标会后以“文件密封、标记和递交，投标报价、开标记录”等方面的事由向福建省顺鑫招标代理有限公司提出任何异议或要求)。

15.5参加开标会的投标人代表须遵守开标会须知的规定，并听从福建省顺鑫招标代理有限公司的指示，否则，福建省顺鑫招标代理有限公司可以拒绝其参加开标会且不允许其对开标记录进行签字确认，并按“投标人无确认”处理。

16.评标委员会

16.1评标委员会由评标专家共5人（以下简称“评委”）组成。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

16.2采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人(单位负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

17.投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，评标委员会对投标人的资格进行审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，视为无效投标。

17.4凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知第13条，第14条的规定进行制作、密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人(单位负责人）或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人(单位负责人）有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标文件有重大偏差的，具体如下：

①投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人(单位负责人）或其书面授权的代理人签字的；

②投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

③明显不符合技术规格、技术标准的要求；

④投标文件附有招标人不能接受的条件；

⑤不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

(6)投标人提交的是可选择的报价；

(7)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(8)一个投标人不止投一个标；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(11)串通投标的，评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（12）有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照《中华人民共和国招标投标法》的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国招标投标法》的规定追究法律责任：

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

⑤供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.5对于投标文件中细微偏差的处理：

（1）细微偏差是指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

（2）评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行(即：按本文件第二章第18条规定执行)。无法补正的，在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人(单位负责人）或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2投标人按要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，采购人以投标描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。

19.比较与评价

19.1评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21.中标通知

21.1评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。质疑具体见以下规定。

21.1.1质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

21.1.2须在质疑有效期限内提出质疑。未参加投标的供应商（或未购买招标文件的潜在投标人）的质疑书将不予受理。

21.2中标公告公示期满后5个工作日内，请未中标的其它投标人自行前往招标代理机构领取《落标通知书》，逾期未领取者将被视为已领取《落标通知书》，本招标代理机构将不再补发《落标通知书》。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

21.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还中标供应商的投标保证金。

22.签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第8项所述招标项目行政监督部门投诉。

# 招标内容及要求

## 一、项目概述

## 1.本项目为屏山社区视频显示音频扩声监控系统等货物类采购项目。

## 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 序号 | 设备名 称 | 数量 | 单位 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频显示系统 |
| 1▲ | LED显示屏 | 15.36 | ㎡ | 1、灯芯像素封装：SMD1515三合一封装、像素密度:≥288906Dots/㎡; 2、模组尺寸：320mm×160mm、模组像素密度：172点×86点； 3、结构特点：灯驱合一，采用恒流设计、驱动方式：1/43恒流驱动; 4、最大亮度：≥880cd/㎡、亮度均匀性：≧98%; 5、水平视角：≥150°、垂直视角：≥140°; 6、最大功耗：≤570W/㎡、平均功耗：≤190W/㎡; 7、最大对比度：≧5188:1； 8、灰度等级（信号处理深度）：符合16Bits技术，换帧频率：≥60帧/秒; 9、刷新频率符合：≥3840HZ； 10、像素中心距精确度：≦1.87mm； 11、模组符合通过抗电强度在电源插输入端与外壳裸露金属部件之间施加AC1500V、1min电压,应无击穿和飞弧现象； 12、低亮高灰：符合亮度为20%时信号处理深度（灰度级数）达道14BIt; 13、平整度：≦0.2mm； 14、宽色域：按照测试NTSC色域技术要求，检验结果能达到：≧115%； 15、平均无故障时间（MTBF）：≥10000H; 16、LED显示屏通过在正常环境下168h不间断运行无故障的老化测试；使用寿命≥100000h；平均无故障时间：MTBF平均无故障时间≥20000h;MTTR平均修复时间≤20分钟；并提供第三方国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章（中标后提供原件备查；） 17、对静电电压衰减期（须通过技术要求：±1000-±100V≤2S）和摩擦起电电压（须通过技术要求：︱V︱≤100V）, 并提供第三方国家认可的检测机构出具的有效检检测报告复印件并加盖投标人公章（中标后提供原件备查；） 18、振动检测：频率循环范围：（5~55~5)Hz；振幅值：0.19mm；扫频速率：5min/次方向：互相垂直的两个方向；循环次数：二次；抗震试验：符合抗震10级要求；阻燃：PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级；防碰撞：并提供第三方国家认可的机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章（中标后提供原件备查；） |
| 2▲ | 控制软件 | 1 | 套 | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 1、控制系统播放软件满足GB/T 25000.51-2016,《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价〈SQuaRE〉第51部分：就续可用软件产品〈RUSP〉的质量要求和测试细则》的检测标准, 须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章（中标后提供原件备查；） 2、软件采用模块化设计，具有设备检测、显示屏设计和打印、快速修缝、多批次混拼、色彩还原及显示屏监控等功能，须提供LED大屏幕控制软件（PC版）著作权证书并加盖投标人公章（中标后提供原件备查；） 3、支持文件防篡改：支持Windows和Linux平台驱动级事前拦截非法篡改；支持根据文件对象的路径、源进程路径、源进程用户名、会话ID、时间和线程用户名设置例外项； 4、控制系统软件支持实时监测发送卡网口带载面积，支持网口显示，并有预警显示, 并提供第三方国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章（中标后提供原件备查；） 5、通过控制系统软件快速调试主控，支持处理器软件快速调试，预存模式，EDID更改，并提供第三方国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章（中标后提供原件备查；） 6、软件支持播放编辑节目，支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式文件播放；支持Microsoft Office的Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放；支持多页面多分区节目编辑；支持三维特效动画、分区特效等功能, 并提供第三方国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章（中标后提供原件备查；） 7、支持非对称式部署的传输协议优化技术（单边加速），不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升用户访问应用服务的速度。(提供配置界面截图及第三方评测报告) 8、软件支持针对B/S资源支持WebCache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度；（提供界面配置截图） |
| 3▲ | 接收卡 | 1 | 套 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度逐点校正； 7、为保证接收卡在使用过程的安全性，接收卡具有电击和能量危险的防护特性，为保证播放的流畅性，发送端到接收端只需一帧延迟并提供第三方国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章（中标后提供原件备查；） 8、为确保系统参数的快速恢复与准确性，控制系统大屏参数可支持云端备份与恢复，并提供云端LED显示屏备份与恢复系统著作权证书复印件并加盖投标人公章；（中标后提供原件备查）； |
| 4▲ | 视频处理器 | 1 | 台 | 1、支持最大带载720万像素点，最宽可达8192点，或最高可达4096点 2、支持12路网口输出，支持单机或双机冗余备份 3、支持视频源任意切换、任意裁剪、任意缩放 4、支持三画面显示，窗口位置、大小可自由调节 5、支持HDCP1.4协议的高带宽数字内容保护技术 6、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联 7、支持通过手机APP进行黑屏、冻结、HDR、定时设置; 支持对亮度、色温、对比度、饱和度、色调、 亮度补偿进行调节; 支持预设模式、EDID 管理、探测接收卡、输 入信号管理，并提供第三方国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章（中标时提供原件备查；） 8、支持 HDR、HDR-HLG,输出色彩空间支持 SRGB、 NTSC、Rec.2020、Adobe RGB、Rec.601、 DCI-P3、PAL、Rec.709，并提供第三方国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章（中标后提供原件备查；） 9、通过该发送可调试显示屏的色域坐标显 示不同坐标值色温，进行精确颜色管理;可 任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示 并进行任意调节;色温调整精度在 100K 以 内 ；并提供第三方国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章（中标后提供原件备查；） |
| 5 | 钢架结构 | 16.25 | ㎡ | 1、上下左右包边5厘米，长6.5m*高2.5m； 2、框架结构采用镀锌管、角钢等焊接； 3、投标文件中需提供本项目屏幕现场彩色效果图。 |
| 6 | 调试服务费 | 15.36 | ㎡ | 运输费和安装费调试费 |
| 7▲ | 配电系统 | 1 | 台 | 1、功率：20KW；电压/频率（V/Hz）: 三相220V-380V / 50-60Hz； 2、配电箱内主令开关均选用品牌器件，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、线路避雷等保护功能； 3、支持定时开关电，手动控制、自动控制； 4、配电箱同时支持PLC记录管理系统（含上位机与下位机控制），配电箱支持LED显示屏PLC智能环境管理系统V1.0，配电箱支持LED显示屏PLC智能电源管理系统V1.0，并提供第三方国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章（中标后提供原件备查；）。 |
| 8 | 配件辅材 | 1 | 套 | LED屏体内部配件线材、LED备件、控制设备等 |
| 音频扩声系统 |
| 9 | 专业音箱 | 4 | 只 | 规格: LF:10"x1/HF:φ34mmx1 频率响应: 70Hz~16kHz(±3dB) 灵敏度: 93dB(1m/1W) 功率: 200W/400W 指向性: 60°x 40°(H x V) 阻抗: 8Ω 输入方式: NL4X2,+1-1 重量: 14kg |
| 10 | 音箱壁架 | 4 | 个 | 专业音响墙壁架，加厚加强伸缩型，可以180度上下切换调节。 |
| 11▲ | 双通道纯后级功放 | 2 | 台 | 11、大能量线性供电，高效率环型变压器,独立模块结构，分辨率高，语音清晰细腻 平衡、不平衡输入,立体声、单声道、桥接三种输出方式 高灵敏度安全保护电路,电源、保护、信号、削波LED工作状态指示 具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式(须提供功放接口截图材料并加盖投标人公章) 5、双Speaker和喇叭接线柱输出(须提供功放输出接口截图材料并加盖投标人公章) 频率响应:20Hz-20KHz,输入灵敏度阻抗:500mv/20KΩ 额定功率：850W ,输出功率:8Ω----2x350W,4Ω----2x550W,桥接8Ω----850W 输入方式：卡龙母平衡输入，6.35插座输入,输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙 信噪比:>90dB,谐波失真:<0.05%,通道串音:<-70dB,输出阻抗:4-16Ω 功能：适合各种场合的声音放大传输，对扬声器有保护电路，电源软启动，搞保真，声音清晰，人声表现力强 |
| 12 | 12路调音台 (带USB录音功能）（核心产品） | 1 | 台 | 1、功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响 2、具有：LED显示屏，支持MP3播放/U盘操作界面屏幕显示,USB录音放音,蓝牙功能 3、输入方式：8路话筒卡龙母，4路线路莲花,输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道6.35插座 4、每通道有高、中、低3段参量均衡器,备有录音输入输出功能,输入电压：AC220V/50Hz额定功率：35W 5、置式低噪声电源设计,最大输出电平:19dBm(1KHz,THD=0.5%),剩余噪声：-75dB,信噪比：71dB 6、均衡：低频：80Hz±15dB、中频：2.5KHz±15dB、高频：12KHz±15dB 7、增益控制：单声道：-55dB～0 dB、立体声：-10dB～0dB,频率响应：20Hz～20KHz 8、开关、指示：船型开关、面板电源指示灯，监听电平指示 |
| 13 | 无线合唱、演讲麦克风 | 2 | 套 | 麦克风具有48V幻象供电和直通无线传输两用 2、防气爆音、内建防风防护罩 3、独特的旋转结构，转动更顺滑、稳定可靠 4、无线真分集传输，不断讯，消除死角 5、PLL频率合成锁相环技术，避免干扰频率 6、CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众 7、多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号 8、音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大 9、回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫 10、接收机采用多级高频放大，具有很高的灵敏度 11、多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具超强抗扰 无线接收机： 12、载波频率：640MHz～669.7MHz 13、电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz 14、直流输入电压：DC12V 1000mA 15、消耗功率：13W，S/N信噪比：≥95dB 16、T.H.D失真:＜0.5%，频率响应：60Hz -16kHz 合唱、演讲麦克风： 17、换能方式: 电容式 18、频率响应(Hz): 30Hz-16kHz 19、指向性: 超心型指向 20、输出阻抗（欧姆）:75Ω 21、灵敏度: -43dB±2dB 22、输出：平衡输出 23、供电电压 (V):幻象48V/直通无线两用(可选有线/无线切换功能）（须提供接口截图材料并加盖投标人公章） 24、可调节高度：0.1米 -1.65米 25、咪线长度、配置：20米双芯、卡龙母+卡龙公 26、抗手机、电磁、高频干扰 无线发射腰包： 27、工作频率：640MHz～669.7MHz，调制方式：宽带FM 28、信道数目：100，信道间隔：300kHz 29、频率稳定度：±0.005%，动态范围：100dB，偏移：±45kHz 30、音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB） 31、综合信噪比：＞95dB ，综合失真：≤0.5% 32、工作电压：3V，工作距离：80m（在理想环境的情况下） |
| 14 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 1、消除多个麦克风嗓声设备要求能有效地抑制啸叫；保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰 2、即使在环境较差的场合，也能极大限度地抑制啸叫； 能有效地防止烧坏音响设备和喇叭 3、LCD显示屏显示功能模式切换,数字模式功能键选择(须提供面板带显示屏截图材料并加盖投标人公章) 4、六路幻象供电话筒平衡输入,六路话筒/线路非平衡输入 5、幻象供电切换选择开关,六路话筒和线路输入移频效果独立切换开关选择 6、话筒独立调节,移频量：5 Hz±1 Hz,传声增益提升量5-14 dB 7、线路输入阻抗≥5KΩ,线路输出阻抗≤600Ω,移频状态150 Hz-15K Hz 8、会议系统本地喇叭实现独立效果连接口(EFX)（须提供接口截图材料并加盖投标人公章） |
| 15 | 真分集一拖二无线手持 | 2 | 套 | 1、真分集接收组成双通道接收机； 2、面板采用LCD液晶显示屏，一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的飞梭旋钮取代传统复杂的按键操作； 3、独家开发的高频高动态范围电路，提升互调动态之性能，大幅降低谐波干扰，以增加更多同时使用互不干扰的频道数； 4、快速精确的数字式自动选讯接收，消除断讯，延长接收距离及提升接收的稳定度，可20套叠机同时使用，广泛用于多人同时演讲或演唱的大型活动； 5、音质采用纯数字处理方式，让麦克风的无线传输质量几乎达到有线传输的水平； 6、独创的纯数字高保真音频处理技术，彻底消除模拟系统的压缩杂音，使再生波形一样，确保原音完美重现； 7、纯数字式无线传输的全音域音质，不会随着接收讯号强弱或使用距离而改变； 无线接收机 8、载波频段：UHF610～637MHz 9、调制方式：宽带FM 10、振荡方式：PLL相位锁定频率合成 11、灵敏度：在偏移度等于25kHz，输入6dBv时，S/N>60dB 12、频带宽度：30MHz，最大偏移度：±45kHZ 13、音频频率响应：45Hz～18kHz(±3dB)，综合信噪比：>105dB，综合失真：<0.7％@1KHz。 14、工作距离：100-150米(在理想环境的情况下)，工作环境温度：-10~50 手持发射器 15、载波频段：UHF610～937MHZ 16、振荡方式：PLL相位锁定频率合成 17、谐波幅射：<65dBm，最大偏移度：±45kHz 18、频率响应；45Hz～18kHz(±3dB)，RF功率输出：10MW 19、拾音头：动圈式 20、电池：AA×2，电流消耗：≤100mA，连续工作时间：>8小时 |
| 16 | 8路电源时序器 | 1 | 台 | 1、8路电源时序器能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作。确保了整个音响用电系统运行时的稳定性 2、具有1组I/O控制口(须提供电源时序器接口截图材料并加盖投标人公章) 3、具有交流电压指示显示屏，前面板提供一个维修辅助输出插座，为维修可试机提供较大方便 4、输入电压：AC220V/50Hz,额定功率：3200W,总容量10A 5、输出功率：每路插座最大输出电流10A 6、输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接 7、输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座 8、功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒 9、开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路通电后指示 |
| 17 | 配件及综合布线 | 1 | 项 | 音响线、线槽、机柜、施工等 |
| 监控系统 |
| 18 | 400W半球 | 8 | 台 | 1、图像传感器不低于：1/3英寸CMOS； 2、半球像素不低于400万，最大分辨率不小于2560×1440； 3、镜头类型：定焦；镜头焦距不小于2.8mm； 4、支持ONVIF、CGI、GB/T28181等协议接入 5、最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 6、红外照射距离不低于:50m 7、电源接口：DC12V/POE 8、视频压缩:H.265/H.264/MJPEG； 9、内置MIC 10、防护等级：IP67 |
| 19 | 400W枪机 | 2 | 台 | 1、图像传感器不低于：1/3英寸CMOS； 2、半球像素不低于400万，最大分辨率不小于2560×1440； 3、镜头类型：定焦；镜头焦距不小于3.6mm； 4、支持ONVIF、CGI、GB/T28181等协议接入 5、最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 6、红外照射距离不低于:50m 7、电源接口：DC12V/POE 8、视频压缩:H.265/H.264/MJPEG； 9、内置MIC 10、防护等级：IP67 |
| 20 | 400W枪机 | 1 | 台 | 1、图像传感器不低于：1/3英寸CMOS； 2、半球像素不低于400万，最大分辨率不小于2560×1440； 3、镜头类型：定焦；镜头焦距不小于3.6mm； 4、支持ONVIF、CGI、GB/T28181等协议接入 5、最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 6、红外照射距离不低于:50m 7、电源接口：DC12V/POE 8、视频压缩:H.265/H.264/MJPEG； 9、内置MIC、扬声器、音频接口 10、防护等级：IP67 |
| 21 | 400W球机 | 1 | 台 | 1、图像传感器不低于：1/2.8英寸CMOS； 2、半球像素不低于400万，最大分辨率不小于2560×1440； 3、镜头最大焦距不小于110mm，光学变倍不小于23倍 4、支持ONVIF、CGI、GB/T28181等协议接入 5、彩色：0.005lux@F1.65 黑白：0.0005lux@F1.65 0Lux（红外灯开启）； 6、红外照射距离不低于100m 7、支持旋转范围：水平:0°~360°连续旋转 垂直:-15~+90°自动翻转180°后连续监视 8、支持预置点不小于300个，设置自动巡航8条，每条可添加32个预置点 9、电源接口：DC12V 10、视频压缩:H.265/H.264/MJPEG； 11、防护等级：IP66 |
| 22 | 壁装支架 | 1 | 个 | 定制 |
| 23 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 1、支持接入16路高清网络录像机。 2、具有2个硬盘接口，单盘最大16T，支持SATA接口； 3、可接驳符合ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； 4、支持HDMI与VGA同源输出 5、支持多路回放，可按照1、4、9、16进行分割 |
| 24 | 监控硬盘 | 2 | 块 | 1、8T容量,硬盘缓存256M 2、MTFB （平均无故障时间）不小于1,000,000hr 3、24*7全天候高效稳定运行 4、最大持续传输率210MB/秒 5、额定工作负载限制（WRL)：180 |
| 25 | 机柜 | 1 | 台 | 1、外形尺寸：600*600*1000(mm) 容量:20U 2、材质：冷轧钢材质 3、钢化玻璃前门、高密度网孔后门 |
| 26 | 室内非屏蔽超五类 | 1 | 箱 | 1、室内非屏蔽超五类网线 2、导体直径0.5mm 3、外护套材质:PVC. 4、总米数305m |
| 27 | 路由器 | 1 | 台 | 1、具有5个10/100/1000M电口，其中不少于1个WAN口； 2、具有POE功能，支持不小于4路LAN作为POE口，整体最大输出不小于50W，支持标准的802.3 af/at 3、支持不小于100台终端同时在线； 4、具有网络接入功能：支持PPPoE拨号、PPPoE Server（最大35条）、DHCP Client、静态IP接入，同时支持接入方式自动识别、WAN口地址冲突自动规避、MAC克隆、从旧路由器获取账号密码等功能； 5、支持静态路由、支持策略路由等。 |
| 28 | POE交换机 | 1 | 台 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 2、固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个 3、整机POE功率不得小于180W； 4、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps； |
| 29 | 双频吸顶AP | 2 | 台 | 双频吸顶AP，1000Mbps网口上联，内置天线，整机最大接入速率1167Mbps，支持PoE供电和本地供电 |
| 30 | 交换机 | 2 | 台 | 1、端口数量不小于5个10/100Mbps自适应以太网端口； 2、工作模式半双工、全双工、自协商模式； 3、支持MDI/MDI-X自适应； 4、交换容量：不小于1Gbps； 5、包转发率：不小于0.74Mpps； |
| 31 | 辅材 | 1 | 项 | 定制 |
| 32 | 安装调试费 | 1 | 项 | 定制 |
| 家具 |
| 33 | 折叠椅子 | 50 | 件 | 白橡木+高回弹海绵+棉麻面料 |
| 34 | 餐桌 | 15 | 件 | 1400*800*750白橡木 |
| 35 | 桌子 | 6 | 件 | 600*600*750白橡木 |
| 36 | 椅子 | 24 | 件 | 白橡木+高回弹海绵+棉麻面料 |
| 37 | 桌子 | 1 | 件 | 白橡木880*880*750 |
| 38 | 椅子 | 4 | 件 | 藤590*530*650 |
| 39 | 象棋 | 1 | 件 | 混合材质大号 |
| 40 | 围棋 | 1 | 件 | 混合材质大号 |
| 41 | 桌子 | 10 | 件 | 生态板+合金脚1600*500*750 |
| 42 | 椅子 | 20 | 件 | 网布+合金脚 |
| 43 | 桌子 | 20 | 件 | 生态板+合金脚900*450*450 |
| 44 | 椅子 | 20 | 件 | PU材质+合金脚 |
| 45 | 桌子 | 3 | 件 | 生态板+合金脚 |
| 46 | 柜子 | 3 | 件 | 生态板+合金脚 |
| 47 | 椅子 | 3 | 件 | 网布+合金脚 |
| 48 | 桌子 | 1 | 件 | 生态板+合金脚1200*2400 |
| 配餐区 |
| 49 | 木工 | 1 | 项 | 包含隔断墙、滑台装饰板、石英石，材料及工钱 |
| 50 | 铝合金 | 1 | 项 | 包含铝合金隔断、玻璃，材料及工钱 |
| 51 | 电工 | 1 | 项 | 包含电线电缆、配电箱，材料及工钱 |
| 52 | 厨具 | 1 | 项 | 包含380v蒸包炉、大六格保温台、炖罐保温台、工作台、残渣台 |
| 版面软装氛围布置 |
| 53 | 立柱指示牌 | 1 | 项 | 1、用于指示、引导的介质，方便人们更快到达目的地。 2、高度≥2米，立式。 3、材质采用8+3水晶字，面上UV打印工艺。 |
| 54 | 水晶字 | 1 | 项 | 1、门口立柱上面水晶字标识 。 2、尺寸自定，三面制作。 3、材质采用镀8+3 6组水晶字工艺。 |
| 55 | 户外招牌制作 | 1 | 项 | 1、门口上方，用于展示各个楼层空间的具体信息，方便人们更快到达目的地。 2、高度≥1.2米，贴墙式。 3、材质采用镀锌板烤漆和PVC工艺。 4、镀锌板（含包边），烤漆、方管焊接、不锈钢勾边平面字+灯带一圈。 |
| 56 | 长者食堂（横） | 1 | 项 | 用于展示社区名称，体现中华文化 2.尺寸≥540*240cm 3.材质采用8+3水晶字、2mm透明背面UV。 |
| 57 | 山体风车 | 1 | 项 | 安装于食堂的墙体，用于展示膳食工作 2.尺寸≥375*262cm 3.材质采用≥15mmPVC+UV、8mmPVC+UV、5mm亚克力UV 4.面软磁背胶 |
| 58 | 健康驿站 | 1 | 项 | 1.安装于食堂的墙体，用于展示健康膳食工作，需可方便更换 2.尺寸自定 3.材质采用亚克力双夹板、相纸亚膜 |
| 59 | 四季养生 | 1 | 项 | 1.安装于食堂大厅右侧的墙体，展现以膳养生 2.尺寸自定 3.材质采用3mm亚克力UV。 |
| 60 | 灯箱 | 1 | 项 | 安装于食堂正面隔板及正上方墙面，展示社区名称 2.尺寸自定 3.材质采用异形软膜灯箱 |
| 61 | 书画墙 | 1 | 项 | 1.装于食堂主形象墙，需展示书画艺术文化等信息 2.尺寸≥100㎡ 3.材质采用龙骨架、面板、毛毡布 |
| 62 | 乐在其中、宁静致远 | 1 | 项 | 1.安装于书画室墙面， 2.尺寸自定 3.材质采用镂空雕刻 PVC UV。 |
| 63 | 山水画 | 1 | 项 | 1.安装于某墙体，用于展示 2.尺寸≥9m 3.材质采用软膜灯箱、油画布、PVC、变压器、字框、暖灯条 |
| 64 | 书香、饭香 | 1 | 项 | 1.安装于电视背景墙体，用于展示 2.尺寸自定 3.材质采用2.0PVC UV、1.0PVC UV、5mm亚克力UV |
| 65 | 打餐区 | 1 | 项 | 1.安装于打餐区上方，用于展示 2.尺寸≥80cm 3.材质采用软膜灯箱、吊挂 |
| 66 | 长者食堂（竖） | 1 | 项 | 1.安装于打餐区侧面墙，用于展示 2.尺寸≥180cm 3.材质采用8+3水晶字 |
| 67 | 提示牌 | 1 | 项 | 安装于各墙体 尺寸自定 材料采用亚克力UV |
| 68 | 地贴 | 1 | 项 | 安装于户外地面 尺寸自定 采用户外地铁 |
| 69 | 辅材及安装费 | 1 | 项 | 水泥沙、边条、腻子粉、辅材、电线、墙体开槽、油漆等 |
| 空调管路预埋 |
| 70 | 电源线 | 400 | 米 | RVV3*2.5电源线 |
| 71 | 电源线 | 400 | 米 | RVV2*0.75电源线 |
| 72 | 电源线 | 400 | 米 | RVV2*10电源线 |
| 73 | 铜管 | 270 | 米 | φ10、φ16铜管 |
| 74 | 配件 | 1 | 项 | 辅材管道、吊件 |
| 其他项目 |
| 75 | 服务台 | 1 | 套 | 1、环保钢琴烤漆 2、仿大理石贴面工艺 3、E1级加厚板材 4、LED灯带 5、万向轮 6、200*60*100cm |
| 76 | 其他零星修缮 | 1 | 项 | 地面挖槽、墙面修补、垃圾清理、镜子、地插、插座、纱窗、玻璃门钥匙、版面宣传等 |

（注：技术和服务要求所有内容均为不允许负偏离的实质性要求，投标人须全部满足；技术和服务要求中规格、尺寸、长度、宽度、高度、厚度、重量、直径等尺寸规格允许±偏离2%）

三、商务条件

1、交付地点：采购人指定地点。

2、交付时间：自合同签订之日起7个工作日内交付。

3、交付条件：通过采购人验收合格。

4、是否收取履约保证金：否。

5、是否邀请招标人参与验收：否。

6、验收方式：

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 1.如发现交付的货物质量、及规格与合同约定不符，或证明其有缺陷，包括潜在的缺陷等，采购人有权向中标人提出索赔。在合同履行各个阶段所发生的索赔协商期内，中标人应继续履行合同，不得中止。 2.成交如有调换产品，降低产品等级标准或提供存在质量缺陷产品，以少充多，以劣充优，以假充真，串通、贿赂或其他严重违法、违规、违约行为的，一经查实，将取消其中标人资格，并按政府采购法有关规定，协议及合同规定对成中标人进行处罚，列入不良行为记录名单。 |

7、付款方式：

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 货物通过采购人验收合格且安装完毕后，中标人提供正规等额发票和验收证明后，采购人在5个工作日内向中标人支付合同款的100% |

8.1安装

8.1.1 合同签订后，由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，技术人员必须具有安装、调试一年以上的实际工作经验，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

8.1.2 中标人负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

8.1.3中标人应在合同签订时，向采购人提供安装及试运行的进度计划表。

8.1.4 货物到达最终采购人现场后，中标人的技术员到采购人的现场安装设备，同时应向采购人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

8.1.5设备进场后须在接到采购人安装通知后在采购人规定的时间内安装调试完毕并交付使用。

8.2验收
8.2.1验收标准

①货物按生产厂家的产品验收标准、及合同中的相关条款进行验收：所有货物必须是原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求中标人无条件免费重新更换。中标人提供货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应有关标准、规范要求。
②验收程序：货物验收分中标供应 商出厂检验、到货验收、试运行和最终验收四个阶段。
出厂检验

中标供应 商负责所提供产品的出厂验收，应按仪器货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证产品原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将产品送达采购人指 定的交货地点，并向采购人提供货物制造厂的出厂检验报告和质量合格证书以及原装品 牌货物的证明资料或文件。结果必须符合验收标准的要求。
   到货验收
货物送至采购人安装现场后，中标人和采购人一同拆箱，对其全部产品、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收，对用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。
   试运行
完成货物安装调试后，中标人应对货物的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合中标人文件要求及合同中的相关条款，自检合格后，货物转入为期一周的试运行。试运行结束后，中标人应向采购人提交自检记录和试运行记录，并提出验收申请。经采购人同意后，采购人和中标供应 商共同进行货物的验收。
   最终验收
货物试运行结束后，由采购人或中标供应 商委托的专业公司以及有关管理部门按中标人文件以及合同相关条款要求一同对货物进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

8.2.2最终验收所发生的一切费用由中标人承担。

8.2.3中标人所提供的货物必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装货物。所有货物按厂家验收标准（符合国家或行业或地方标准）、中标人文件、响应文件等有关内容进行验收。中标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由中标人承担。

8.2.4若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

8.2.5中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场,清理妥当,费用由中标人负责。

8.3技术资料要求（中标人应向采购人提供以下目录的技术资料壹套。各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托有资格单位或机构对货物性能、精度进行校核。）

8.4专用工具

8.4.1中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具

8.5特殊工具

8.5.1中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具说明书，其费用包括在报价总价内。

9、售 后服务要求

9.1本项目的产品24个月免费保修；质保期内，中标人对故障或损坏的设备维护方式采用包干制，即中标人负责设备维修、更换、日常维护工作所需的全部费用，并提供上门服务。

四、其它要求

1、本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交服务商违约，没收投标保证金。如投标保证金不能弥补成交服务商违约对采购人造成的损失的，成交服务商还需另行支付相应的赔偿。

★2、中标人文件有要求所投产品须提供国家强制性要求或认证证明材料（如3C、信息安全产品等）的，按中标人文件要求提供。中标人文件未要求提供证书但所投产品属于国家强制性要求或认证（如3C、信息安全产品等）的，中标人可提供有效证书复印件或提供所投产品满足国家强制性要求（如3C、信息安全产品）的承诺函，并对其真实性负责，承诺函格式自拟，否则视为无效响应。

★3.根据财政部、国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴品目为政府强制采购的节能产品{具体品目以《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注为准}，其他品目为政府优先采购的节能产品。若供 应商所投产品属于政府强制节能产品的，在响应时须提供所投政府强制节能产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件，否则视为无效响应。

第四章    采购合同（参考文本）

注释： 《采购合同》，本文条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(采购人)：                            签订地点：

乙方（中标人）：                            签订日期：      年   月   日

根据甲方委托(招标代理机构)对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

- 合同标的和合同价格

| 合同包 | 品 目 号 | 项目名称 | 完工时间 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |
| 合同总金额（大写） （小写￥ 元）。 |

2、服务方式和服务地点

2.1服务方式：

2.2服务地点：

3、付款方式与条件

付款方式与条件：

4、服务要求和服务标准

（服务要求和服务标准应按招标文件要求填列。）

5、验收

（服务验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认    后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

6、质量保证

6.1双方要在合同中明确应遵循的质量控制标准，要对策划方案的实施等工作内容提供明确的质量控制标准。甲方根据情况不定期对乙方的工作质量、进度等进行监督检查。

6.2乙方必须制定严格、可操作的项目实施计划，明确项目各阶段的工作重点、工作内容、工作方法、工作时间、提供的阶段性成果等，以便甲方针对性开展监督检查工作。

7、违约责任

7.1未按期服务的违约责任

7.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额服务和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期服务违约金的条件下，甲方有权选择同意延长服务期还是不予延长服务期，甲方同意延长服务的，延期服务的时间由双方别行确定。延期服务违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期服务违约金比率为每迟交1天，按迟交服务金额的   ％。但是，延期服务违约金的支付总额不得超过迟交服务部分合同金额的   ％。

7.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期服务期按时足额服务的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交服务金额的   ％向甲方支付逾期服务的违约金。逾期服务违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期服务达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期服务违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

7.2若乙方不能服务的（逾期15个工作日视为不能服务，因不可抗拒的因素除外）或服务不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能服务部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

7.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

7.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

8、违约终止合同

8.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

8.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期服务时间内交付合同约定的服务。

8.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

9、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

10、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

11、其他约定

11.1本项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

11.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

11.3本合同一式三份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，送                           备案一份，具有同等效力。

甲  方：                 乙  方：

单位地址：               单位地址：

法定代表人(单位负责人）：        法定代表人(单位负责人）：

委托代理人：              委托代理人：

电   话：               电   话：

开户银行：               开户银行：

账  号：               账  号：

# 第五章   投标文件格式

本附件所有格式仅供制作投标文件时参考，投标人应根据行业特点，结合本次采购设备的规格及技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

# 封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

# 索引

# 一、投标函

# 二、投标人的资格及资信证明文件

# 三、投标保证金

# ★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

# 一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

# 二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

# （以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

中小企业声明函（服务）
    本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
     1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                               企业名称（盖章）：

日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

# 编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

# 三、投标保证金

# 编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

# 封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

# 索引

# 一、开标一览表

# 二、投标分项报价表

# 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

# 一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

# 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

# 封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

# 索引

# 一、标的说明一览表

# 二、技术和服务要求响应表

# 三、商务条件响应表

# 四、投标人提交的其他资料（若有）

# ★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

# 一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

# 二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

# 三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

# 四、投标人提交的其他资料（若有）

# 编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。