技术要求

为保证鼓楼区机关大院电梯维护保养工作的及时性、安全性，能够规范施工、细致服务，保障电梯安全运行，防止事故发生，我中心根据行业的工作特点，结合实际情况，做出如下服务要求，以便中标供应商在今后的管理中可以更好的服务，以期达到电梯故障率低、运行安全之目标。

一、投标资格

1、具有独立法人资格的有限公司或分支机构或股份有限公司；

2、具备有效的特种设备安装维修许可证C级及以上资质，提供证书复印件;

3、有政府或企事业办公项目电梯维保经验，至少提供近三年两份业绩;

4、福州区域电梯维护保养台量在2300台以上，实际以投标前特种设备监察平台查询结果作为考评依据；

5、维保人员须持电梯操作证，并提供近三个月社医保证明材料。

二、服务要求

1、在服务地点附近设置服务点最少预留2名维护保养人员。

2、设AB岗每月月初出具维保人员值班表，调班需提前向维保单位报备。明确项目负责人和维保人员电话并保持24小时畅通状态。

3、维保服务点有2人定点入驻，提供全天候24小时维保服务。

4、根据相关部门的规定，电梯每14天执行1次保养工作并做好保养纪录。现场维保人员需无条件配合招标方或物业通知的会务保障,维保人员作业期间需做好安全防护措施，每台电梯需至少配备一个以上维修警示护栏。

5、如出现电梯困人事件，在接到抢修电话后，维保人员应在20分钟内赶赴现场处理。

6、根据电梯的现状，非使用原因及产品零部件损坏等导致的电梯困人故障次数每月每台电梯不超过2次。

7、按照电梯维护保养的有关规定建立电梯保养档案，并全力配合鼓楼区机关事务服务中心建立一梯一档的电梯档案。合同生效5天内完成。

8、严格按电梯维保规定的内容执行维保工作。

9、保证更换配件须是原厂家生产或是原厂家认可的配件。

10、电梯一般配件损坏需在4小时内修复，如主机·主板等大配件损坏需在72小时内恢复，并在24小时内提交配件报价单，部分需定制配件的故障，先提交维修方案，经招标方经办人员和分管领导批准后再实施维修。

11、如有重大维修，需全款垫付施工更换，在电梯维修正常运行后再结算施工款项。

12、必须保证每台电梯每年的年检顺利通过。

三、保养方式：半包形式

A、提供维保所需工具和劳务，并免费提供单价在人民币  伍佰  元以下（含本数）电梯零部件；（具体详见500元以下免费配件清单列表）。另需提供500元以上配件清单并注明价格做为以后更换依据。

B、包含电梯第三方责任保险。累计赔偿限额500万元，每次事故赔偿限额 500万元，每次事故每人赔偿限额50万元（其中每人医疗费用赔偿最高限额5万元，每次事故每人财产损失赔偿最高限额2.5万元），每次事故每人法律费用10万元。乘梯人员每人滞留责任限额：30分钟及以上赔偿100元，50分钟及以上赔偿200元。（报案时间结合电梯物联网监控时间为准）。

C、与保险公司、维保公司、物联网公司合作在合同履行期间，有乙方为甲方管理电梯加装物联网视频监控模块对电梯进行365天24小时全天候监控、监护运行，根据系统自动提示及预警按需对电梯进行日常保养，电梯发生困梯等故障后主动发送求救视频电话，大大的提高了电梯维保的真实性、及时性，以此来保证保障维保质量。

四、电梯报价清单一览表:

1、电梯维保报价一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 服务期限 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓楼区委大院电梯维保 | 台 | 14 | 24个月 | 元 | 通力、奥的斯、西子奥的斯、日立 |
| 2 | 税金 | 增值税发票税率（ %） |
| 3 | 合计总价人民币 | 小写：.00元 |
|  |  | 大写：元整 |

2、分项报价清单

| 序号 | 设备识别码 | 型号 | 出厂编号 | 电梯梯号 | 额定载重量 | 额定速度 | 层站 | 安装地点 | 服务期限 / 月 | 每月/元 | 合计每台/每年/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TA42597 | KONE MiniSpace PT13/18-19 | 36757586 | 1# | 1000 | 1.75 | 7--7-7 | 鼓楼区委大院1号楼 | 24 |  |  |
| 2 | TA45619 | GeN2 Core | D6NK2948 | 1# | 1000 | 1.6 | 7--7-7 | 鼓楼区委大院会议中心大楼 | 24 |  |  |
| 3 | TA32748 | GeN2 CN MRL | D6BE0337 | 1# | 1000 | 1.6 | 6--4-4 | 鼓楼区会议中心内 | 24 |  |  |
| 4 | TA23792 | Regen | F8NX7733 | 1# | 1000 | 1.75 | 14-14-14 | 档案综合楼 | 24 |  |  |
| 5 | TA23793 | Regen | F8NX7734 | 2# | 1000 | 1.75 | 13-13-13 | 档案综合楼 | 24 |  |  |
| 6 | TA23794 | Regen | F8NX7735 | 3# | 1000 | 1.75 | 13-13-13 | 档案综合楼 | 24 |  |  |
| 7 | TA92929 | GeN2 Comfort | D6N21677 | 1# | 1000 | 1.6 | 12--12-12 | 鼓楼区机关档案综合楼 | 24 |  |  |
| 8 | TA81067 | GeN2 Comfort | D6N09706 | 1# | 1000 | 1.6 | 8--8-8 | 鼓楼区人民来访接待中心 | 24 |  |  |
| 9 | TA81066 | GeN2 Comfort | D6N09707 | 2# | 1000 | 1.6 | 8--8-8 | 鼓楼区人民来访接待中心 | 24 |  |  |
| 10 | TA48650 | GeN2 Comfort | D6NK2997 | 1# | 800 | 1 | 6--6-6 | 鼓楼区建投中心 | 24 |  |  |
| 11 | TA34041 | GeN2 CN-MRL | D6NI0464 | L2 | 1000 | 1.6 | 6--6-6 | 5号楼内 | 24 |  |  |
| 12 | TA82857 | GeN2 Comfort | D6N11240 | 9-1 | 1000 | 1.6 | 6--6-6 | 鼓楼区政府大院9号楼 | 24 |  |  |
| 13 | TA82858 | GeN2 Comfort | D6N11239 | 11-1 | 1000 | 1.6 | 6--6-6 | 鼓楼区政府大院11号楼 | 24 |  |  |
| 14 | TA47378 | MCA-1050-CO105 | 14G015527 | 1# | 1050 | 1.75 | 7--6-6 | 鼓楼区市场监督管理局 | 24 |  |  |
| 大写人民币：元整 | 小写：.00元 |

3、免费提供500元以下正常损坏电梯配件清单

| 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急电源电池 | 25 | 上、下极限开关 |
| 2 | 应急照明灯 | 26 | 上 下限位开关 |
| 3 | 报警蜂鸣器 | 27 | 强迫换速开关装置 |
| 4 | 轿顶大电池 | 28 | 涨紧轮断绳开关 |
| 5 | 安全锁装置 | 29 | 检修开关 |
| 6 | 厅门门锁电气部分 | 30 | 急停按钮开关盒 |
| 7 | 轿厢副门锁 | 31 | 缓冲器液压油 |
| 8 | FB-9B轿厢排气扇 | 32 | 轿厢靴衬 |
| 9 | YG-3感应器 | 33 | 对重靴衬 |
| 10 | SC-03接触器 | 34 | 15A高速保险 |
| 11 | SC4-1接触器 | 35 | 10A高速保险 |
| 12 | SC-5-1接触器 | 36 | 5A高速保险 |
| 13 | 安全继电器G7SA-DC24V | 37 | 3A高速保险 |
| 14 | 安全继电器G7SA-DC110V | 38 | 键杆 |
| 15 | 接触器辅助触点 | 39 | 荷重检知装置 |
| 16 | 对讲机 | 40 | 门机皮带—多挈带 |
| 17 | 轿厢话机 | 41 | 门电机小皮带-多沟带 |
| 18 | 机房话机 | 42 | 轿厢导靴—-滑动 |
| 19 | 点检BOX | 43 | 轿厢---滚动导靴轮子 |
| 20 | 压敏电阻 | 44 | 厅门联动钢丝绳 |
| 21 | 涨紧轮轴承 | 45 | 厅门滑块 |
| 22 | 锁梯开关 | 46 | 轿门滑块 |
| 23 | 操纵箱锁装置 | 47 | 厅门胶条 |
| 24 | 控制柜减压电阻 | 48 | 厅门拉力弹簧装置 |
| 49 | 厅门自救绳 | 69 | 底坑补偿链导向轮轮子 |
| 50 | 厅门挂轮 | 70 | 轿顶检修照明灯 |
| 51 | 厅门偏心轮 | 71 | 地坑检修照明灯 |
| 52 | 轿门偏心轮 | 72 | 计数器 |
| 53 | 轿厢安全触板电缆线 | 73 | 应急灯 |
| 54 | 轿厢门机磁开关 | 74 | 警铃 |
| 55 | 三角钥匙 | 75 | 整流桥 |
| 56 | 厅门三角锁胆 | 76 | 超载开关 |
| 57 | 轿厢大方油杯 | 77 | 满载开关/ |
| 58 | 对重圆油杯 | 78 | 立柱防震装配/轿顶卡胶 |
| 59 | 底坑导轨节油盒 | 79 | 毛毡 |
| 60 | 油芯 | 80 | 按钮字片/铭牌 |
| 61 | 操纵箱手柄 | 81 | 隔磁板 |
| 62 | 双稳态KCB-A开关装置 | 82 | 轿厢应急灯及灯座 |
| 63 | 双稳态KCB-B开关装置 | 83 | 抱闸微动开关 |
| 64 | 门机闸刀/闸刀开关 | 84 | 轿顶检修箱 |
| 65 | 盘车轮开关/插销开关 | 85 | 泊梯锁开关 |
| 66 | 镇流器 | 86 | 轿门防震胶 |
| 67 | 硅镇流器 | 87 | 拨动开关 |
| 68 | 相序继电器 | 88 | 二极管 |
| 69 | IGBT模块 | 89 | 三极管 |
| 70 | 贯流风扇电容 | 90 | 正常损坏按钮 |